Projekta realizēšanai iespējami nepieciešamais finansējums (norādāms projekta darbu apjoms, iespējamās darbu un materiālu izmaksas)

- Paredzamās darbu izmaksas 1 pieturvietas labiekārtošanai: Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts; Cena par vienību, EUR; Vienību skaits; Kopējā cena, EUR (bez PVN); Piezīmes. Infrastruktūras iekārtošana; 180; 24 m2; 4 320; Augsnes noņemšana 20 cm biezumā, pamatu sagatavošana, šķembu piebēršana un pieblietēšana. Bruģēšanas darbi; 33; 24 m2; 792; Ieskaitot materiālu izmaksas. Pieturvietas paviljons; 2480; 1 gab; 2 480; Ieskaitot montāžu. Topogrāfija, projektēšana; 800; 1 gab; 800. PAVISAM KOPĀ 1 pieturvietai; 8392. PAVISAM KOPĀ 5 pieturvietām; 41960.