02.08.2022 	Nr. N-2022/5271

Uz 15.07.2022 	Nr.PTL-22-791-dv

RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

projekta "Rotaļu laukums Mīlgrāvī" īstenošanai

AS "RĪGAS SILTUMS" neiebilst Aijas Šauriņas iesniegtā projekta "Rotaļu laukums Mīlgrāvī" (Lēdurgas ielas un Lādes ielas stūrī; kadastra numurs 0100 068 0190) īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka dotajā objektā ir izvietoti AS "RĪGAS SILTUMS" bezkanāla siltumtīkli Dn150 mm.

Ņemot vērā Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, izstrādāt rotaļu laukuma ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņot ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Valdes loceklis	(paraksts *)	                   U. Osis

I. Verze  67017386

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.