IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU

| Projekta nosaukums | Skeitparku kultūras telpa |
| --- | --- |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

| Nr. | Darbība | Informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks |  |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā (aizpildīt 3.punktu) ☐ Nē (aizpildīt 4.punktu) |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | Objekts atrodas starp sarkanajām līnijām, izbūvējams atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Nr.34, nodaļai 2.21. “Īslaicīgas lietošanas apbūves starp sarkanajām līnijām”, un, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.18. punktam, kas nosaka būves ekspluatācijas laiku ne ilgāk par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām. Izstrādāt īslaicīgas lietošanas būves būvniecības ieceres dokumentāciju, atbilstoši spēkā esošai normatīvai bāzei. Saņemt pilnvaru Departamentā, ierosinātāja statusa atbilstības nodrošināšanai. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā |  |
| 6. | Piezīmes / komentāri | Nodrošināt operatīvā transporta piekļuvi objektam. Nodrošināt piekļūšanu inženierbūvei (pārvadam), veicot apsekošanas un uzturēšanas darbus. |