02.08.2022 	Nr. N-2022/5283

Uz 15.07.2022 	Nr.PTL-22-793-dv

RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

projekta "Āgenskalna bibliotēkas ārtelpas labiekārtošana" īstenošanai

AS "RĪGAS SILTUMS" neiebilst Āgenskalna apkaimes biedrības iesniegtā projekta "Āgenskalna bibliotēkas ārtelpas labiekārtošana" (Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā) īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka dotajā objektā ir izvietoti AS "RĪGAS SILTUMS" bezkanāla siltumtīkli Dn100 mm.

Ņemot vērā Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, izstrādāt bibliotēkas ārtelpas labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņot ar                                         AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Valdes loceklis	(paraksts *)				U. Osis

A. Drošprāte  67017391

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.