02.08.2022 	Nr. N-2022/5291

Uz 15.07.2022 	Nr.PTL-22-790-dv

RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

projekta "Anatomikuma laukuma iekārtojums un gājēju pāreja" īstenošanai

AS "RĪGAS SILTUMS" neiebilst biedrības "Pētersala-Andrejsala" iesniegtā projekta "Anatomikuma laukuma iekārtojums un gājēju pāreja" īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka dotajā objektā ir izvietota AS "RĪGAS SILTUMS" siltumkamera un siltumtīkli Dn900 mm, Dn800 mm, Dn600 mm, Dn100 mm un Dn80 mm.

Ņemot vērā Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, izstrādāt Anatomikuma laukuma un gājēju pārejas ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņot ar               AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Valdes loceklis	(paraksts *)	                   U. Osis

I. Verze  67017386

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.