02.08.2022 	Nr. N-2022/5292

Uz 15.07.2022 	Nr.PTL-22-125-nd

RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde

ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

projekta "Purvciema atpūtas stūrītis" īstenošanai

AS "RĪGAS SILTUMS" neiebilst Purvciema Attīstības Biedrības projekta "Purvciema atpūtas stūrītis" (pie Ieriķu ielas, pretī Laimdotas ielai) īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka pie teritorijas, kur plānota atpūtas stūrīša ierīkošana ir izvietoti       AS "RĪGAS SILTUMS" kanālā esoši siltumtīkli Dn150 mm.

Ņemot vērā Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības, izstrādāt atpūtas stūrīša ierīkošanas būvniecības ieceres dokumentāciju un saskaņot ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Valdes loceklis	(paraksts *)	                U. Osis

I. Verze  67017386

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.