27.07.2023 	Nr. N-2023/4069

Uz 14.07.2023 	Nr.CAPTL-23-163-nd

Teritorijas labiekārtošanas

pārvalde

ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

līdzdalības budžeta projekta "Bolderājas pumptrase" realizācijai

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk – AS “RĪGAS SILTUMS”) neiebilst līdzdalības budžeta projekta "Bolderājas pumptrase" (Lemešu ielā pie skolas) īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka zemes gabalā, kurā plānota pumptrases ierīkošana (kad. apz. 01001000144) un gar Lemešu ielu ir izvietoti AS "RĪGAS SILTUMS" siltumtīkli        Dn150 mm.

Pumptrases projektēšanas darbus veikt, ievērojot Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"” norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Dotā objekta būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Siltumtīklu departamenta vadītājs	                     (paraksts *)	           J. Mezītis

I. Verze  67017386

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.