| Rīgā Datums skatāms laika zīmogā Nr.6720/15.2-11 Uz 06.07.2023 Nr.CAPTL-23-144-nd |  |
| --- | --- |
|  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
|  | Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003 |
| Par līdzdalības budžeta projektu “Magoņu iela” posmā no Atpūtas ielas līdz Pārslas ielai, Rīgā |  |

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība „Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka projekta “Magoņu iela” skartajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 01000560151 ir izbūvēti vidējā                                            (P < 0,4 MPa) un zemā  (P < 0,005 MPa) spiediena sadales gāzesvadi (skatīt shēmu pielikumā).

Pirms Magoņu ielas pārbūves būvprojekta izstrādes nepieciešams saņemt GASO tehniskos noteikumus, aizpildot e-pieteikumu vietnē pieteikums.gaso.lv vai nosūtot atbilstošu pieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

| ## Komercpilnvarnieks ## Gāzapgādes attīstības departamenta Projektu saskaņošanas daļas vadītājs | T. Strazdiņš |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| Fišermane 67041781 gazapgades.departaments@gaso.lv |  |