Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā. Nr. 309910-06/1242 Uz 29.06.2023. Nr. CAPTL-23-119-nd; Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes vadītājam V.Admiņam Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003 ptl@riga.lv. Par atzinuma sniegšanu. AS "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā – Sadales tīkls) 2023. gada 29. jūnijā ir saņēmis atzinuma pieprasījumu no Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes, par līdzdalības budžeta projektu "Multifunkcionāla sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana" (turpmāk – Projekts Nr.25). Sadales tīkls izvērtējot iesniegto dokumentāciju, par saskaņošanas un īstenošanas iespējām ir konstatējis, ka realizējot minēto Projektu Nr.25 tas skar Sadales tīkls inženierkomunikāciju aizsargjoslas un ir nepieciešams veikt esošās Sadales tīkls 20kV gaisvadu līnijas un 20kV kabeļu līnijas pārvietošanu. Atsaucoties uz enerģētikas likuma 23. panta 2. daļu, kas nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu (tajā skaitā, aizsardzība un demontāža), pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības, veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem. Līdz ar to, lai realizētu Projektu Nr.25, ir jāsaņem tehniskie noteikumi Sadales tīkls 20kV gaisvadu līnijas un 20kV kabeļu līnijas pārvietošanai. Lūdzam iesniegt iesniegumus portālā saskano.sadalestikls.lv par Projekta Nr.25 realizāciju un elektroapgādes objektu pārvietošanu. Pēc noteikumu saņemšanas sagatavotās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegt Sadales tīkls saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).. Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Nodrošinājuma nodaļas vadītājs; Andrejs Bubovičs. Ivars Cīrulis 25721940.