| Rīgā Datums skatāms laika zīmogā Nr.6710/15.2-11 Uz 30.06.2023 Nr.CAPTL-23-123-nd |  |
| --- | --- |
|  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija |
| Par līdzdalības budžeta projektu “Satiksmes nomierināšana Dzērbenes ielā” posmā no Brīvības ielas līdz Aizkraukles ielai, Rīgā |  |

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība „Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka projekta “Satiksmes nomierināšana Dzērbenes ielā” skartajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 01001152043 ir izbūvēti zemā  (P < 0,005 MPa) spiediena sadales gāzesvadi (skatīt shēmu pielikumā).

Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams saņemt GASO tehniskos noteikumus,                          aizpildot e-pieteikumu vietnē pieteikums.gaso.lv vai nosūtot atbilstošu pieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

| ## Komercpilnvarnieks ## Gāzapgādes attīstības departamenta Projektu saskaņošanas daļas vadītājs | T. Strazdiņš |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| Fišermane 67041781 gazapgades.departaments@gaso.lv |  |