Rīgā

| Dokumenta datums ir elektroniskās parakstīšanas datums. | Nr. skatīt pievienotajā datnē. |
| --- | --- |

Uz 06.07.2023. iesniegumu CAPTL-23-142-nd

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas

Teritorijas labiekārtošanas pārvaldei

Daugavpils ielā 31, Rīgā, LV-1003

ptl@riga.lv

Par projekta “Atvelc elpu Velnezerā”

izstrādi un saskaņošanu

SIA „Rīgas ūdens”  ir izskatījusi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu, par plānotā projekta “Atvelc elpu Velnezerā” saskaņošanas un īstenošanas iespējām.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar iesniegumam pievienoto atpūtas stūrīša novietnes shēmu un vizualizācijām, plānotā projekta izbūves darbu robežas zemes gabalā Malienas ielā 60 (kadastra apzīmējumu 0100 124 2065) neskar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus, kā arī nav paredzētas darbības, kas attiecināmas uz Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 13. un 15. punktu un Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 19. punktu, SIA “Rīgas ūdens” tehniskie noteikumi nav izsniedzami un saskaņojums nav nepieciešams.

Vēršam uzmanību, ja būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – BID) izstrādes procesā tiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punkta prasībām BID izstrādāšanai ir nepieciešams saņemt SIA “Rīgas ūdens” tehniskos noteikumus, lai izvērtētu, vai BID iekļautie tehniskie risinājumi skar SIA „Rīgas ūdens” īpašumā vai valdījumā esošus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus un būves vai to aizsargjoslas.

Valdes loceklis			 						N. Zvaunis

Pūcēns	67088350

Tinte      67088357