25.07.2023 	Nr. N-2023/4006

Uz 06.07.2023 	Nr.CAPTL-23-152-nd

Teritorijas labiekārtošanas

pārvalde

ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

līdzdalības budžeta projekta "Zolitūdes skvērs" realizācijai

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk – AS “RĪGAS SILTUMS”) neiebilst līdzdalības budžeta projekta "Zolitūdes skvērs" (Rostokas, Anniņmuižas ielu stūrī) īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka dotajā objektā izvietoti AS "RĪGAS SILTUMS" siltumtīkli            Dn300 mm.

Skvēra projektēšanas darbus veikt, ievērojot Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"” norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.    Bērnu rotaļu laukuma elementus neizvietot uz siltumtīkliem un to aizsargjoslā.

Dotā objekta būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Siltumtīklu departamenta vadītājs	                 (paraksts *)	            J. Mezītis

I. Verze  67017386

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.