| Rīgā Datums skatāms laika zīmogā Nr.15.2-4/3218 Uz 11.07.2023 Nr.CAPTL-23-154-nd |  |
| --- | --- |
|  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
|  | Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003 |
|  | ptl@riga.lv |

# Par līdzdalības budžeta projektu “Varžu ielas parks

# – sportam un atpūtai, Rīgā” (kad.apz. 01000700507)

Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība „Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka projekta “Varžu ielas parks – sportam un atpūtai, Rīgā” skartajā teritorijā ar kadastra apzīmējumu 01000700507 ir izbūvēts zemā (P < 0,005 MPa) spiediena tērauda sadales gāzesvads D 89 mm (skatīt shēmu pielikumā).

Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams saņemt GASO tehniskos noteikumus,                          aizpildot e-pieteikumu vietnē pieteikums.gaso.lv vai nosūtot atbilstošu pieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.

| ## Komercpilnvarnieks ## Gāzapgādes attīstības departamenta Projektu saskaņošanas daļas vadītājs | T. Strazdiņš |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| J. Kobenko 67369983 gazapgades.departaments@gaso.lv |  |