Paredzamās darbu izmaksas: Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts; Cena par vienību, EUR (bez PVN); Vienību skaits; Kopējā cena, EUR (bez PVN); Piezīmes. Projektēšana un autoruzraudzība1; 7000; 1; 7000; 10% bez PVN no kopējām projekta īstenošanas izmaksām. Būvuzraudzība2; 3000; 1; 3000; 4,3% bez PVN no kopējām projekta īstenošanas izmaksām. Topogrāfija; 700; 1; 700. Vietas sagatavošana darbiem; 1000; 1; 1000. Grunts norakšana un utilizācija (m3); 60; 26; 1560. Koka apdares dēļi krāsoti (gabali); 40; 65; 2600. Betons (m3); 65; 141.3; 9184.5. Betona veidņu noma, betonēšana, armatūra, darbs; 3000; 1; 3000. Atkritumu tvertne; 250; 2; 500. Aprīkojuma uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana; 4500; 1; 4500. Zāliena atjaunošana; 2000; 1; 2000. Melnzeme (m3); 10; 26; 260; 3800 kv.m.. Apgaismojuma izveide (gaismekļi, četri stabi un to montāža, elektroenerģijas pieslēguma izveide); 17000; 1; 17000. Virsizdevumi; 4500; 1; 4500. Transporta pakalpojumi; 50; 10; 500. PAVISAM KOPĀ BEZ PVN PVN PAVISAM KOPĀ AR PVN; 57304.50. 12033.95; 21%. 69,338.45. 1 Vismaz 10 % no projekta īstenošanas izmaksām. 2 Vismaz 3 % no projekta īstenošanas izmaksām.