Paredzamās darbu izmaksas:

| Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts | Cena par vienību, EUR (bez PVN) | Vienību skaits | Kopējā cena, EUR (bez PVN) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basketbola laukuma grīda ar amortizējošu apakšslāni (m2) | 38 | 32m x 17m = 544 m2 | 20 672 | Bergo Ultimate Plus (FIBA) vai analogs www.sportahalle.lv |
| Basketbola laukuma montāža (m2) | 5 | 544 m2 | 2 720 | t.sk. transporta pakalpojumi u.c. izdevumi |
| Basketbola grozi (gab) | 1300 | 2 | 2600 | Dalasa Pro vai analogs. Izmaksās iekļauta piegāde |
| Esošo basketbola grozu demontāža un utilizācija | 150 | 2 | 300 | t.sk. transporta pakalpojumi u.c. izdevumi |
| Basketbola grozu un volejbola stabu montāža ar kapsulām | 1100 | 2 | 2200 | t.sk. transporta pakalpojumi u.c. izdevumi |
| Volejbola stabi ar tīklu un iebetonētām kapsulām | 1300 | 2 | 2600 | Izmaksās iekļauta piegāde |
| Sporta laukuma žogs (h =2,5 m – 4,1 m), L = 36+36+20+20= 112(m) un vārti (lielie un mazie) kompl. | 1 | 9520 | 9520 | Metāla žogu paneļi BEKA SPORT vai analogi. Izmaksās iekļauta piegāde. |
| Sporta laukuma žoga un vārtu montāža (kompl) | 1500 | 1 | 1500 | t.sk. transporta pakalpojumi u.c. izdevumi |
| Konteinera piegāde un uzstādīšana (2,2 x 3,0 m) (kompl) | 2300 | 1 | 2300 | t.sk. piegādes un transporta izmaksas |
| Bruģēta laukuma un koka dēlīšu aizslietņa izveidošana konteinera novietnei sporta inventāra glabāšanai un biotualetei(20 m2) | 50 | 20 | 1000 | Izmaksās iekļauts gan bruģis, gan ieklāšana t.sk. transporta pakalpojumi, piegāde u.c. izdevumi |
| Koka dēlīšu aizslietņa izveidošana konteinera un biotualetes izvietošanai (kompl) | 1 | 1280 | 1280 | t.sk. piegāde, transporta izdevumi un uzstādīšana |
| Laukuma izmantošanas noteikumu izgatavošana un uzstādīšana, laukuma līniju uzzīmēšana, karoga kāta uzstādīšana (kompl.) | 1000 | 1 | 1000 | t.sk. transporta pakalpojumi u.c. izdevumi |
| Kopā: |  |  | 47 692 |  |
| Topogrāfija | 500 | 1 | 500 |  |
| Projektēšana1 10% | 7300 | 1 | 7300 | Paskaidrojuma raksts, 1.gr.būve (autoruzraudzība nav nepieciešama) |
| Būvuzraudzība2 3% | 1800 | 1 | 1800 |  |
| PAVISAM KOPĀ BEZ PVN PVN PAVISAM KOPĀ AR PVN |  |  | 57 292 |  |
|  |  |  | 12 032 |  |
|  |  |  | 69 324 |  |

1 Vismaz 10 % no projekta īstenošanas izmaksām.

2 Vismaz 3 % no projekta īstenošanas izmaksām.