Paredzamās darbu izmaksas: Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts; Cena par vienību, EUR (bez PVN); Mērvie-nība; Vienību skaits; Kopējā cena, EUR (bez PVN); Piezī-mes. Projektēšana un autoruzraudzība:. Inženiertopogrāfiskā uzmērījuma sagatavošana; 500,00; kompl.; 1; 500,00. Labiekārtojuma projekta izstrāde un saskaņošana atbildīgajās iestādēs; 4500,00; kompl.; 1; 4500,00. Ceļu daļas projekta izstrāde un saskaņošana atbildīgajās iestādēs; 1600,00; kompl.; 1; 1600,00. Komunikāciju projektu izstrāde un saskaņošana atbildīgajās iestādēs; 1600,00; kompl.; 1; 1600,00. Būvuzraudzība augstāk minētiem projektiem; 1000,00; kompl.; 1; 1000,00. Autoruzraudzība augstāk minētiem projektiem; 1300,00; kompl.; 1; 1300,00. Sagatavošanas darbi:. Objekta nospraušana dabā; 450,00; kompl.; 1; 450,00. Demontāžas darbi:. Esošā brauktuves asfalta seguma demontāža un utilizācija; 5,00; m2; 200; 1000,00. Komunikāciju izbūve:. Ūdensvada izbūve; 55,00; m; 9; 495,00. Lietus kanalizācijas izbūve (pārplūde); 82,00; m; 19; 1558,00. Elektrības kabeļu izbūve; 45,00; m; 64; 2880,00. Izbūvēto pazemes komunikāciju trašu uzmērīšana, izpilddokumetācijas sagatavošana; 850,00; kpl.; 1; 850,00. Segumu izbūve:. Bruģa seguma (gājēju) ar sagatavošanas slāni izbūve; 40,00; m2; 190; 7600,00. Betona seguma (gājēju) ar sagatavošanas slāni izbūve; 31,00; m2; 100; 3100,00. Asfalta seguma atjaunošana; 35,00; m2; 200; 7000,00. Ceļa betona apmales montāža uz betona pamata un šķembu kārtas; 23,81; m; 25; 595,25. Ietves betona apmales montāža uz betona pamata un šķembu kārtas; 12,95; m; 53; 686,35. Apdobes dārza apmales montāža; 7,37; m; 31; 228,47. Horizontālā ceļa apzīmējuma nr. 931 (gājēju pāreja) izveide; 280,00; gb.; 2; 560,00. Ceļazīmes Nr. 536 (gājēju pāreja) montāža uz staba; 140,00; gb.; 4; 560,00. Labiekārtojuma objektu montāža:. Sausās upes izbūve, monolīts dzelzsbetons ar hidrofobējošu pārklājumu; 11000,00; kpl.; 1; 11000,00. Soliņu montāža; 755,00; gb.; 5; 755,00. Informatīvā stenda montāža; 670,00; gb.; 1; 670,00. Gaismas ķermeņu montāža, h=1,2m; 450,00; gb.; 12; 5400,00. Gaismas ķermeņu montāža, h=6m, gājēju pārejas apgaismošanai; 550,00; gb.; 2; 1100,00. Publiska dzeramā ūdens brīvkrāna montāža. Divas strūklas - ūdens uzpildīšanai un dzeršanai.; 2400,00; gb.; 1; 2400,00. Atkritumu konteinera montāža; 250,00; gb.; 2; 500,00. Velostatīva montāža; 170,00; gb.; 5; 850,00. Apstādījumu ierīkošana:. Dabīgās pļavas ierīkošana; 10,00; m2; 212; 2120,00. Dekoratīvo apstādījumu zonu ierīkošana, augi un materiāli; 85,00; m2; 16; 1360,00. Ar zālāju apaudzētu pauguru ierīkošana; 45,00; m2; 180; 8100,00. Zālāja ierīkošana; 8,00; m2; 160; 1280,00. Koka dižstāda stādījums, stādījuma vietas sagatavošana un palīgmateriāli; 243,00; kpl.; 7; 1701,00. Bioievalkas izveide un apzaļumojums; 45,00; m2; 30; 1350,00. Virsizdevumi; 4700,00; gb.; 1; 4700,00. Pavisam kopā bez PVN; 81349,07. PVN; 17083,30. Pavisam kopā ar PVN; 98432,37. 1 Vismaz 10 % no projekta īstenošanas izmaksām. 2 Vismaz 3 % no projekta īstenošanas izmaksām.